Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа  «Детский сад комбинированного вида №102»

МДОУ «Детский сад №102»

Отчет за   2021г.

| Наименование проверяющей организации (полное) / Дата проведения проверки | Тема проверки | Выявленные нарушения | Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию и даты, если нарушение уже устранено. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК/ 25.03.2021г. | Плановая | Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений согласно п.1.12, п. 2.8.5, п.2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, главы V, п. 11, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21; Обеспечить выполнение требований к организации режима дня и образовательной деятельности воспитанников детского сада в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, разделом VI табл. 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21; Обеспечить выполнение требований к параметрам микроклимата в помещении муыкального зала согласно п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, главы V, п. 98, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21; Обеспечить выполнение требований к столовой посуде буфетных групп в соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; Обеспечить выполнение требований к содержанию помещений детского сада в соответствии с п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20; Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, главы VI таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-20; Обеспечить выполнение требований к приёму пищевой продукции, используемой в питании детей в соответствии с требованиями п. 2.2, п. 8.1.9... п.2 приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 87 ТР ЕАЭС 040/2016; Обеспечить выполнение требований к раздельному хранению кухонной посуды для сырой и готовой продукции согласно п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; Обеспечить выполнение требований к кухонной посуде согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; Обеспечить выполнение требований к обработке оборудования пищеблока согласно п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. 8.1.7, приложение 7 таблица 1, приложение 9 таблица 1, таблица 3, приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | В процессе исполнения |
| Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор) 02.03.2021г. | Плановая, выездная | Нарушения не выявлены |  |
| Управление надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС 25.03.2021г. | Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок (выявление, пресечение и предупреждение возможных требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности) | Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта; уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требуемым значениям в помещениях: группа "Пчёлки", группа "Утята", группа "Светлячки", пищеблок, спортзал; ширина эвакуационных выходов и групповых ячеек менее 1,2 м.; не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | В процессе исполнения |